Форма 2

ООО «XXXXXXXXXXXXXXXXX»

Унитарное предприятие «XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»

«XXXXXXXXXXXXXXXXX НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА ХХХХХХХХХХХХХ

10 сентября 2022 г.

АКТ

технической готовности электромонтажных работ

Комиссия в составе:

представителя Заказчика

должность, Фамилия, И.О.

представителя электромонтажной организации главного инженере ХХХХХХХХХХХХХ

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.

1 Организацией были смонтированы следующие материалы:

- Автоматический выключатель ВА47-100 4Р 40 А «С»; клемные зажимы ЗНИ-70 PEN; щит с монтажной панелью ЩМП-1-0 74 У2; сальник PG 29; DIN-рейки; счетчик электроэнергии ЭЭ8005/2 (10-60А) RS485; дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32 16 А «С» 30 мА; автоматический выключатель ВА47-29М 3Р 25 А «С»; автоматический выключатель ВА47-29М 3Р 8 А «D»; автоматические выключатели ВА47-29М 1Р 16 А «С»; автоматический выключатель ВА47-29М 1Р 10 А «С»; шины нулевые на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-12-У2-С; щит с монтажной панелью IP54 ЩМП-6.6.2-0 74 У2; ограничители на DIN-рейку; ящик силовой ЯВШ-3-16; кабель каналы «ЭЛЕКОР»; распаячные коробки с крышкой 80х80х50 мм IP54, 7 входов SQ1401-0112-1; розетки штепсельные с заземляющим контактом брызгозащищенная открытой установки 16А IP54 PA16-297(03); кабели марки ВВГнг(А), с числом жил и сечением 5х6 мм2; кабели марки ВВГнг(А), с числом жил и сечением 3х2,5 мм2; кабели марки ВВГнг, с числом жил и сечением 5х1,5 мм2; кабели марки ВВГнг(А), с числом жил и сечением 3х1,5 мм2; муфты концевые, внутренней установки, для кабеля с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, в комплекте с наконечниками под винт со срывающимися головками, диапазон сечений 16/25мм2.

2 Работы по текущему ремонту выполнены в соответствии с проектом П-К02-2017-00-ЭМ разработанным ЗАО «ххххххххххххххххххххххх».

3.Отступления от проекта перечислены в ведомости изменений и отступлений от проекта, приложение 1 к настоящему акту (форма 3).

4 Комиссия проверила техническую документацию, предъявленную в объеме требований СНиП 3.05.06-85, ПУЭ издание 6.

5 Индивидуальные испытания электрооборудования проведены.

6 Перечень остающихся недоделок, не препятствующих комплексному опробованию, и сроки  их устранения перечислены в приложении 2 к настоящему акту (форма 4).

7 Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 3 к настоящему акту (форма 5).

8 Заключение:

8.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ издание 6.

8.2 Настоящий акт является основанием для:

а) организации работы рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) для комплексного опробования электрооборудования.

Представитель электромонтажной организации 	____________________ ХХХХХХХХХ

Представитель заказчика:	__________________  _______________